## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2018 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Мордовская сетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП А187 с.Лямбирь, ул.Октябрьская | 0.4 | 10-00 2018.05.09 | 19-00 2018.05.09 | В | 9 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 345 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
2 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | яч. 9 "СТЗ" | 10 | 22-30 2018.05.24 | 10-10 2018.05.25 | В | 11.667 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 460 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
3 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | яч. 23 ВКМ-Сталь | 10 | 16-00 2018.05.30 | 20-00 2018.05.30 | В | 4 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
4 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | яч. 9 "СТЗ" | 10 | 16-00 2018.05.30 | 23-00 2018.05.30 | В | 7 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 460 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
5 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП А187 с.Лямбирь, ул.Октябрьская | 0.4 | 16-00 2018.05.30 | 00-00 2018.05.31 | В | 8 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 345 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
6 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП с.Ромоданово ул.Анны Лусс | 0.4 | 17-00 2018.05.30 | 04-00 2018.05.31 | В | 11 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 185 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
|  |  |  | Заместитель директора по развитию |  |  | Подгорнов О.О.
|  |  |  | (должность) |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | (подпись)

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь