## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | ноябрь | месяц | 2020 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Мордовская сетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-10 кВ яч. 23 ПС 110кВ Центролит | 10 (10,5) | 18-13 2020.11.06 | 09-23 2020.11.07 | А | 15.167 | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8.5 |  | 0 | 1107.191
2 | Участок распределительных электрических сетей | КЛ | КЛ-6кВ от яч.4 ГРУ-6 кВ Саранская ТЭЦ-2 | 10 (10,5) | 14-06 2020.11.07 | 18-45 2020.11.07 | В | 4.65 | КЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 65.1
3 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-10 кВ яч. 50 ПС 220кВ Центролит | 10 (10,5) | 17-53 2020.11.08 | 12-25 2020.11.09 | В | 18.533 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 148.264
4 | Участок распределительных электрических сетей | КЛ | ВЛ-10 кВ яч. 23 ПС 110кВ Центролит | 10 (10,5) | 18-05 2020.11.08 | 02-40 2020.11.09 | А | 8.583 | КЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8.5 |  | 0 | 626.559
5 | Участок распределительных электрических сетей | КЛ | КЛ-6 кВ яч. 40 ГПП ПС 110кВ Резинотехника | 10 (10,5) | 03-10 2020.11.13 | 05-00 2020.11.13 | В | 1.833 | КЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 51.324
6 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-6 кВ яч. 19 ГПП-1 РП-43 ПС 6кВ Лисма | 10 (10,5) | 08-15 2020.11.17 | 12-12 2020.11.17 | В | 3.95 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 86.9
7 | Участок распределительных электрических сетей | КЛ | КЛ-6кВ от яч.4 ГРУ-6 кВ Саранская ТЭЦ-2 | 10 (10,5) | 18-00 2020.11.19 | 12-02 2020.11.20 | В | 18.033 | КЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 252.462
|  |  |  | Главный инженер |  |  | Пичин Д.В.
|  |  |  | (должность) |  |  | Ф.И.О. |  |  | (подпись)

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь