## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | 2021 | год
Общество с ограниченной ответственностью "Мордовская сетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Участок распределительных электрических сетей | ПС | ПС 110кВ Центролит яч.23 | 10 (10,5) | 12-03 2021.01.27 | 15-33 2021.01.27 | В | 3.5 | ПС | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 227.5
2 | Участок распределительных электрических сетей | ПС | ПС 110кВ Центролит яч.23 | 10 (10,5) | 17-27 2021.01.31 | 23-42 2021.01.31 | В | 6.25 | ПС | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 406.25
3 | Участок распределительных электрических сетей | ПС | ПС 110 кВ Резинотехника яч.№47ГПП | 10 (10,5) | 15-45 2021.01.31 | 19-47 2021.01.31 | В | 4.033 | ПС | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 112.924
4 | Участок распределительных электрических сетей | ПС | ПС 220кВ Центролит яч. 50 | 10 (10,5) | 17-56 2021.01.31 | 11-11 2021.02.01 | В | 17.25 | ПС | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 138
5 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП «Теплопункт» Ромоданово | 10 (10,5) | 22-05 2021.01.31 | 02-00 2021.02.01 | В | 3.917 | ТП | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 7 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 184.099
6 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП-А187 | 10 (10,5) | 10-50 2021.02.01 | 12-42 2021.02.01 | В | 1.867 | ТП | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 134.424
7 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП «Теплопункт» Ромоданово | 10 (10,5) | 19-55 2021.02.06 | 11-41 2021.02.07 | В | 15.767 | ТП | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 1024.855
8 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП -179 с. Пятина | 10 (10,5) | 09-00 2021.02.08 | 11-45 2021.02.08 | В | 2.75 | ТП | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 77
9 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП № А317 | 10 (10,5) | 10-30 2021.02.25 | 12-09 2021.02.25 | В | 1.65 | ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 39.6
10 | Участок распределительных электрических сетей | ПС | ПС 110кВ Центролит яч.23 | 10 (10,5) | 10-00 2021.02.28 | 13-00 2021.02.28 | П | 3 | ПС | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 195
11 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ПС 6кВ Лисма ГПП-1 РП-43 яч.19 | 6 (6,3) | 08-41 2021.03.03 | 12-31 2021.03.03 | В | 3.833 | КВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 84.326
12 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ТП -А187 | 10 (10,5) | 08-40 2021.03.08 | 11-45 2021.03.08 | В | 3.083 | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 221.976
13 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | КВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ «СТЗ» яч.9 | 10 (10,5) | 10-08 2021.03.09 | 13-25 2021.03.09 | В | 3.283 | КВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 49.245
14 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | КВЛ-10 кВ от ПС 220 кВ Центролит яч.50. | 10 (10,5) | 11-26 2021.03.23 | 23-30 2021.03.23 | В | 12.067 | КВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 96.536
15 | Участок распределительных электрических сетей | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ СаранскаяТЭЦ-2 яч.4 | 6 (6,3) | 20-26 2021.03.25 | 01-19 2021.03.26 | В | 4.883 | КЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 68.362
16 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП-121 Мордовавтодор. | 10(10,5) | 10-00 2021.03.27 | 14-00 2021.03.27 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 4
17 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | КВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Ромоданово яч.17. | 10(10,5) | 19-45 2021.03.29 | 20-10 2021.03.29 | В | 0.417 | КВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 3.753
18 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | КВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Ромоданово яч.17. | 10(10,5) | 10-532021.03.30 | 14-20 2021.03.30 | В | 3.45 | КВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 31.05
19 | Служба подстанций | КЛ | КЛ-6кВ яч.3 ПС 110кВ "Восточная" | 6(6,3) | 16-00 2021.04.14 | 17-08 2021.04.14 | В | 1.133 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 4.532
20 | Участок распределительных электрических сетей | КЛ | КЛ-6кВ яч.16 ЦРП-1 6кВ "Ремстроймаш" | 6(6,3) | 17-16 2021.04.28 | 19-16 2021.04.28 | В | 2 | КЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 28
21 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | КВЛ-10кВ яч.50 ПС 220кВ "Центролит" | 10(10,5) | 14-35 2021.04.30 | 17-26 2021.04.30 | В | 2.85 | КВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 22.8
22 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | ВЛ-10кВ яч.9 ПС 110кВ "СТЗ" | 10(10,5) | 09-30 2021.05.05 | 12-34 2021.05.05 | П | 3.066 | КВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 61.32
23 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП 6/0,4кВ "СПК Дельта" | 6(6,3) | 14-20 2021.05.08 | 15-01 2021.05.08 | В | 0.683 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 0.683
24 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | КВЛ-10кВ яч.50 ПС 220кВ "Центролит" | 10(10,5) | 14-02 2021.05.12 | 11-15 2021.05.13 | В | 21.216 | КВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 169.728
25 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0.4кВ "Теплопункт" | 10(10,5) | 09-50 2021.05.24 | 16-10 2021.05.24 | П | 6.333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 18.999
26 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0.4кВ "Теплопункт" | 10(10,5) | 09-40 2021.05.25 | 19-03 2021.05.25 | П | 9.383 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 18.766
27 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | ВЛ-6кВ яч.19 РП-43 ГПП-1 ПС 6кВ "Лисма" | 6(6,3) | 10-28 2021.06.03 | 13-40 2021.06.03 | В | 3.2 | КВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 73.6
28 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-10кВ яч.9 ПС 110кВ "СТЗ" | 10(10,5) | 14-31 2021.06.03 | 23-30 2021.06.03 | В | 8.983 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 179.66
29 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-10кВ яч.9 ПС 110кВ "СТЗ" | 10(10,5) | 11-55 2021.06.04 | 14-37 2021.06.04 | В | 2.7 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 54
30 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-10кВ яч.9 ПС 110кВ "СТЗ" | 10(10,5) | 15-55 2021.06.04 | 18-14 2021.06.04 | В | 2.316 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 46.32
31 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП 10/0.4кВ №25А | 10(10,5) | 17-31 2021.06.09 | 19-19 2021.06.09 | В | 1.8 | ТП | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 48.6
32 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-10кВ яч.9 ПС 110кВ "СТЗ" | 10(10,5) | 09-59 2021.06.12 | 16-30 2021.06.12 | П | 6.516 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 130.32
33 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | КВЛ-10кВ яч.50 ПС 220кВ "Центролит" | 10(10,5) | 15-05 2021.06.13 | 20-24 2021.06.13 | В | 5.316 | КВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 42.528
34 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-10кВ яч.23 ПС 110кВ "Центролит" | 10(10,5) | 15-07 2021.06.13 | 20-31 2021.06.13 | В | 5.4 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 351
35 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-10кВ яч.23 ПС 110кВ "Центролит" | 10(10,5) | 12-03 2021.06.14 | 20-10 2021.06.14 | В | 8.116 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 527.54
36 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-10кВ яч.23 ПС 110кВ "Центролит" | 10(10,5) | 09-15 2021.06.23 | 12-17 2021.06.23 | П | 3.033 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 197.145
37 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-10кВ яч.9 ПС 110кВ "СТЗ" | 10(10,5) | 20-07 2021.06.28 | 23-53 2021.06.28 | В | 3.766 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 75.32
38 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-10кВ яч.23 ПС 110кВ "Центролит" | 10(10,5) | 20-26 2021.06.28 | 00-53 2021.06.29 | В | 4.45 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 289.25
39 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП 10/0.4кВ №А158 | 10(10,5) | 22-55 2021.06.28 | 22-27 2021.06.29 | В | 23.533 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 70.599
40 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | КВЛ-10кВ яч.50 ПС 220кВ "Центролит" | 10(10,5) | 11-53 2021.06.30 | 16-50 2021.06.30 | В | 4.95 | КВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 39.6
41 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП 10/0.4кВ №405 | 10(10,5) | 10-27 2021.06.30 | 17-15 2021.06.30 | В | 6.8 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 34
42 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-10кВ яч.23 ПС 110кВ "Центролит" | 10(10,5) | 10-10 2021.07.12 | 18-07 2021.07.12 | В | 7.95 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 516.75
43 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП 10/0,4кВ №А25 | 10(10,5) | 14-30 2021.07.16 | 17-02 2021.07.16 | В | 2.533 | ТП | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 68.391
44 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-10кВ яч.9 ПС 110кВ "СТЗ" | 10(10,5) | 09-40 2021.07.23 | 11-10 2021.07.23 | В | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 30
45 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП 10/0,4кВ №317 | 10(10,5) | 10-50 2021.07.26 | 13-15 2021.07.26 | В | 2.416 | ТП | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 62.816
46 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-10кВ яч.14 РП-10кВ "Воеводское" | 10(10,5) | 11-22 2021.07.30 | 17-45 2021.07.30 | В | 6.383 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 6.383
47 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП 10/0.4кВ "Маяк" | 10(10,5) | 13-35 2021.08.03 | 16-03 2021.08.03 | В | 2.466 | ТП | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 36 | 63 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 244.134
48 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП 10/0.4кВ "Дет.сад" | 10(10,5) | 09-37 2021.08.05 | 14-58 2021.08.05 | В | 5.35 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 5.35
49 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП 10/0.4кВ "Маяк" | 10(10,5) | 02-00 2021.08.14 | 17-20 2021.08.14 | В | 15.333 | ТП | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 36 | 63 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 1517.967
50 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП 10/0.4кВ "Чушков" | 10(10,5) | 06-54 2021.08.17 | 17-20 2021.08.17 | В | 10.433 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 10.433
51 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ВЛ-10кВ яч.23 ПС 110кВ "Центролит" | 10(10,5) | 14-20 2021.08.21 | 01-23 2021.08.22 | В | 11.005 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 715.325
52 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | КВЛ-10кВ яч.50 ПС 220кВ "Центролит" | 10(10,5) | 14-20 2021.08.21 | 15-30 2021.08.21 | В | 1.166 | КВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 9.328
53 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | КВЛ-6кВ яч.19 РП-43 ГПП-1 ПС 6кВ "Лисма" | 6(6,3) | 09-00 2021.08.28 | 11-48 2021.08.28 | В | 2.8 | КВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 64.4
54 | Участок распределительных электрических сетей | РП | РП-6кВ "СВ", яч.№4 | 6(6,3) | 17-23 2021.09.24 | 20-10 2021.09.24 | В | 2.783 | РП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 8.349
55 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ПС 110 Центролит яч.№23 | 10 (10.5) | 08-09 2021.10.10 | 15-55 2021.10.10 | В | 7.766 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 504.79
56 | Участок распределительных электрических сетей | КЛ | ПС 110кВ Саранская ТЭЦ-2 яч.№4 | 6 (6,3) | 08-58 2021.10.18 | 09-35 2021.10.18 | В | 0.616 | КЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 13.552
57 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | ПС 110кВ "СТЗ" яч.9 | 10(10,5) | 09-25 2021.12.10 | 13-56 2021.12.10 | П | 4.516 | КВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 108.384
58 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | ПС 110кВ ФКП "СМЗ" яч.3 | 10 (10.5) | 10-05 2021.12.25 | 14-38 2021.12.25 | В | 4.55 | КВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 27.3
|  |  |  | Директор |  |  | Пичин Д.В.
|  |  |  | (должность) |  |  | Ф.И.О. |  |  | (подпись)

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь