## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | месяц | 2022 | год
Общество с ограниченной ответственностью "Мордовская сетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | ПС 220кВ "Центролит" яч. №50 | 10(10,5) | 05-47 2022.01.02 | 10-58 2022.01.02 | В | 5.183 | КВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 41.464
2 | Участок распределительных электрических сетей | КЛ | КТП 6/0,4 кВ СМУ-№33 | 6(6,3) | 14-40 2022.02.08 | 16-35 2022.02.08 | В | 1.916 | КЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 36.404
3 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | ПС 220 кВ "Центорлит" яч.№50 | 10 (10.5) | 08-34 2022.02.09 | 14-12 2022.02.09 | П | 5.633 | КВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 45.064
4 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП-№А378 | 10 (10,5) | 11-37 2022.03.01 | 14-32 2022.03.01 | П | 2.916 | ТП | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 52.488
5 | Участок распределительных электрических сетей | КЛ | ПС 110 кВ "Восточная" яч.№3 | 10 (10.5) | 12-37 2022.03.14 | 17-05 2022.03.14 | П | 4.466 | КЛ | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 31.262
6 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | ПС 220кВ "Центролит" яч.№50 | 10(10,5) | 03-00 2022.04.02 | 15-46 2022.04.02 | В | 12.766 | КВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 102.128
7 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | ПС 220кВ "Центролит" яч.№50 | 10(10,5) | 11-38 2022.04.06 | 15-08 2022.04.06 | В | 3.5 | КВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 28
8 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | ПС 220кВ "Центролит" яч.№50 | 10(10,5) | 11-45 2022.04.13 | 17-31 2022.04.13 | В | 5.766 | КВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 46.128
9 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП №А246 с.Семилей | 10(10,5) | 10-30 2022.04.18 | 11-06 2022.04.18 | П | 0.6 | ТП | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 18 | 39 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 34.2
10 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП №349 п.Б.Елховка | 10(10,5) | 09-08 2022.04.22 | 10-30 2022.04.22 | П | 1.366 | ТП | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 10 | 165 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 239.05
11 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП 6/0.4кВ СМУ 33 | 6(6,3) | 09-20 2022.05.24 | 11-15 2022.05.24 | П | 1.916 | ТП | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 22.992
12 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | ПС 6 кВ "Лисма" ГПП-1 РП-43 яч.№19 | 6(6,3) | 05-46 2022.05.25 | 19-10 2022.05.25 | В | 13.4 | КВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 348.4
13 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП 6/0.4кВ №0413 | 6(6,3) | 10-00 2022.06.03 | 11-03 2022.06.03 | П | 1.05 | ТП | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 21
14 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП 10/0,4кВ №А250 | 10(10,5) | 09-55 2022.06.17 | 11-00 2022.06.17 | П | 1.083 | ТП | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 93 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 187.359
15 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП 6/0,4кВ СМУ-33 | 6(6,3) | 09-09 2022.06.27 | 11-35 2022.06.27 | П | 2.433 | КТП | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 29.196
16 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ПС 110кВ "СТЗ" яч.№9 | 10(10,5) | 17-37 2022.07.14 | 21-13 2022.07.14 | В | 3.6 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 97.2
17 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ПС 110кВ "СТЗ" яч.№9 | 10(10,5) | 10-29 2022.07.20 | 17-31 2022.07.20 | П | 7.033 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 189.891
18 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ПС 110кВ "СТЗ" яч.№9 | 10(10,5) | 18-46 2022.07.22 | 22-24 2022.07.22 | В | 3.633 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 98.091
19 | Участок распределительных электрических сетей | КЛ | ПС 110кВ "Биохимик" яч.№412 | 6(6,3) | 06-07 2022.07.26 | 07-07 2022.07.26 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 2
20 | Участок распределительных электрических сетей | КЛ | ПС 110кВ "Северная" яч.№34 | 6(6,3) | 06-16 2022.07.26 | 08-10 2022.07.26 | П | 1.9 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 3.8
21 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП №311 | 10(10,5) | 11-08 2022.08.03 | 13-04 2022.08.03 | П | 1.933 | ТП | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 38.66
22 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ПС 110кВ "СТЗ" яч.№9 | 10(10,5) | 10-52 2022.08.22 | 15-50 2022.08.22 | П | 4.966 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 134.082
23 | Участок распределительных электрических сетей | КЛ | ПС 110кВ "Северная" яч.№33 | 6(6,3) | 08-58 2022.09.26 | 12-52 2022.09.26 | П | 3.9 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 0
24 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | ПС 110кВ ФКП "СМЗ" яч.3 | 10(10,5) | 07-42 2022.10.15 | 11-44 2022.10.15 | В | 4.033 | КВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 52.429
25 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | ПС 110кВ ФКП "СМЗ" яч.3 | 10(10,5) | 08-14 2022.10.23 | 13-14 2022.10.23 | П | 5 | КВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 65
26 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП-А250 | 10(10,5) | 13-15 2022.10.28 | 15-10 2022.10.28 | В | 1.917 | ТП | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 91 | 82 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 331.641
27 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | ПС 110кВ ФКП "СМЗ" яч.3 | 10(10,5) | 09-07 2022.11.20 | 12-21 2022.11.20 | П | 3.233 | КВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 42.029
28 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ПС 110кВ "Центролит" яч.23 | 10(10,5) | 14-50 2022.11.24 | 01-10 2022.11.25 | В | 10.333 | ВЛ | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 81 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 867.972
29 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | ПС 110кВ ФКП "СМЗ" яч.3 | 10(10,5) | 10-00 2022.11.27 | 14-13 2022.11.27 | П | 4.216 | КВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 54.808
30 | Участок распределительных электрических сетей | КЛ | ПС 110кВ "Саранская ТЭЦ-2" яч.4 | 6(6,3) | 08-45 2022.11.28 | 15-46 2022.11.28 | П | 7.016 | КЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 189.432
31 | Участок распределительных электрических сетей | КВЛ | ПС 220кВ "Центролит" яч.50 | 10(10,5) | 10-23 2022.12.08 | 17-50 2022.12.08 | П | 7.45 | КВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 59.6
32 | Участок распределительных электрических сетей | ТП | ТП №А250 | 10(10,5) | 09-55 2022.12.09 | 11-14 2022.12.09 | П | 1.316 | ТП | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 94 | 82 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 231.616
33 | Участок распределительных электрических сетей | ВЛ | ПС 110кВ "Центролит" яч.23 | 10(10,5) | 08-58 2022.12.25 | 15-30 2022.12.25 | П | 6.533 | ВЛ | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 81 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 |  | 1 | 555.305
|  |  |  | Директор |  |  | Пичин Д.В.
|  |  |  | (должность) |  |  | Ф.И.О. |  |  | (подпись)