ПРОГРАММА

снижения потерь электроэнергии ООО «Мордовская сетевая компания»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
| 1.1. | Выравнивание нагрузок фаз в электросети 0,4 кВ | 2017 | 2018 | ООО «МСК» |
| 1.2. | Организация рейдов по обнаружению фактов хищения электроэнергии | 2017 | 2018 | ООО «МСК» |
| 1.3. | Отключение трансформаторов на двух трансформаторных подстанциях с сезонной нагрузкой | 2017 | 2018 | ООО «МСК» |
| 2 | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
| 2.1. | Замена проводов на перегруженных линиях 0,4 кВ | 2017 | 2018 | ООО «МСК» |
| 3 | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ РАСЧЁТНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЁТА |
| 3.1. | Организация равномерного снятия показателей с электросчетчиков в строго установленные сроки по группам потребителей | 2017 | 2018 | ООО «МСК» |
| 3.2. | Проведение проверок электросчетчиков по группам потребителей | 2017 | 2018 | ООО «МСК» |
| 3.3. | Замена счетчиков коммерческого учета на более высокий класс точности | 2017 | 2018 | ООО «МСК» |