## Sheet1
Величина резервируемой максимальной мощности за 2-й квартал 2016 года
№ п/п | Наименование потребителя | Уровень напряжения | Максимальная мощность, МВт | Используемая мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт
1 | ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-2" - Резинотехника I | ВН | 12.5 | 7
2 | ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-2" - Резинотехника II | ВН |  |  | 5.5
3 | ПС-110/10 кВ ОАО СТЗ яч.9 | ВН | 1.8 | 1.8 | 0
4 | ГПП "ЛИСМА" РП-43 яч.19 | ВН | 0.535 | 0.11 | 0.425
5 | ПС 110/10 кВ"ВКМ-СТАЛЬ" яч. 3, яч. 8 | ВН | 1.9 | 0.12 | 1.78
6 | ПС 110/10 кВ"ВКМ-СТАЛЬ" яч. 23 | ВН | 2.2 | 0.82 | 1.38
7 | РП-10кВ "Б.Елховка" яч.3 ТП-А317/2*250кВА | ВН | 0.32 | 0.15 | 0.17
8 | РП-10кВ "Б.Елховка" яч.3 ТП-А349/400кВА | ВН | 0.214 | 0.11 | 0.104
9 | РП-10кВ "Б.Елховка" яч.3 ТП-А364/2*400кВА | ВН | 0.13 | 0.04 | 0.09
10 | РП-10кВ "Б.Елховка" яч.3 ТП-А234/160+250кВА | ВН | 0.13 | 0.05 | 0.08
11 | РП-10кВ "Б.Елховка" яч.2 ТП-А333/100кВА | ВН | 0.085 | 0.02 | 0.065
12 | ПС-110/6 кВ "Центральная" яч. 206, яч 307 | ВН | 0.8755 | 0.23 | 0.6455
13 | ГРУ-6кВ Саранской ТЭЦ-2 яч.4 | СН-II | 2.5 | 0.5 | 2
14 | ПС "Саранская" 220/110/6 кВ яч. 8, яч. 36 | СН-II | 2.34 | 1.6 | 0.74
15 | ПС "Саранская" 220/110/6 кВ яч. 8, яч. 36 | НН | 0.025 | 0.02 | 0.005
16 | Мегафон | ВН | 0.355 | 0.006 | 0.349
17 | Мегафон | СН-II | 0.408 | 0.01 | 0.398
18 | Мегафон | НН | 0.163 | 0.05 | 0.113
| Итого | ВН | 21.0445 | 10.456 | 10.5885
| Итого | СН-II | 5.248 | 2.11 | 3.138
| Итого | НН | 0.188 | 0.07 | 0.118