## Sheet1
Величина резервируемой максимальной мощности за 4 кв 2016 г.
№ п/п | Наименование потребителя | Уровень напряжения | Максимальная мощность, МВт | Используемая мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт
1 | ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-2" - Резинотехника I | ВН | 12.5 | 4
2 | ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-2" - Резинотехника II | ВН |  |  | 8.5
3 | ГРУ-6кВ Саранской ТЭЦ-2 яч.4 | СН-II | 1 | 1 | 0
4 | ПС "Саранская" 220/110/6 кВ яч. 8, яч. 36 | СН-II | 1.8 | 1.2 | 0.6
| Итого | ВН | 12.5 | 4 | 8.5
| Итого | СН-II | 2.8 | 2.2 | 0.6