## 4 квартал 2018г.
Величина резервируемой максимальной мощности 4 квартал 2018 г.
№ п/п | Наименование потребителя | Уровень напряжения | Максимальная мощность, МВт | Используемая мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт
1 | ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-2" - Резинотехника I | ВН | 13.44 | 12.72 | 0.72
2 | ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-2" - Резинотехника II | ВН
3 | АО «Электровыпрямитель» | СН-II | 1 | 0 | 1
| Итого | ВН | 13.44 | 12.72 | 0.72
| Итого | СН-II | 1 | 0 | 1
| Главный инженер |  | Д.В. Пичин