ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

К  ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

ООО Мордовская сетевая компания

ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

МЕЖДУ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

(В ТОМ ЧИСЛЕ ОПОСРЕДОВАННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

- КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие соглашение о перераспределении максимальной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами, и направившими уведомление об этом Сетевой  организации, к объектам электросетевого хозяйства которой ранее были в установленном порядке присоединены энергопринимающие устройства лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность в соответствии с п.34 Правил.

- РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:

размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям рассчитывается Сетевой организацией на основании утвержденных Министерством энергетики и тарифной политики РМ стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, на соответствующий период регулирования.

- УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Заявители (за исключением лиц, указанных в п.п. 12.1, 13 и 14 Правил и заявителей, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших такую плату не в полном объеме), имеющие на праве собственности или ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев, в пределах действия соответствующего центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции).

- РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Снижение объема максимальной мощности энергопринимающих устройств лица перераспределяющего мощность и фактическое присоединение  энергопринимающих устройств к электрическим сетям ООО Мордовская сетевая компания

и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность.

При технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя через объекты электросетевого хозяйства третьих лиц (опосредованное технологическое присоединение) заверенная копия соглашения об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств заявителя представляется заявителем в сетевую организацию одновременно со сведениями, предусмотренными пунктом 34 Правил.

- ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению посредством перераспределения максимальной мощности исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

В случаях, когда Сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства: 120 дней - для  заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно, 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

В случаях, когда Сетевой организации требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства: 6 месяцев.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление уведомления и заявки на технологическое присоединение. | Стороны, подписавшие соглашение, направляют уведомление в Сетевую организацию. Заявитель подает заявку установленной формы с приложением документов (в соответствии с Правилами). Проверка на наличие всех данных в заявке и приложенных документов. Регистрация заявки (заявка заполнена правильно, приложены все документы). | Заявка на ТП подается одним из следующих способов: - Очное обращение в службу главного инженера г. Саранск, ул. Большевитская, 117а. - почтовым отправлением в адрес ООО «Мордовская сетевая компания» - через официальный сайт ООО «Мордовская сетевая компания» www.mordovsetkom.ru | Регистрация уведомления и заявки на технологическое присоединение в день подачи. В случае отсутствия необходимых сведений или документов Сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила. |
| 2 | Заключение договора. | Подготовка и направление лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении мощности, проекта договора, технических условий для подписания. | Проект Договора в 2 экземплярах и 1 экземпляр ТУ, подписанные со стороны ООО «Мордовская сетевая компания» выдаются заявителю лично на руки, либо направляются почтой | В течение 30 календарных дней со дня получения заявки. Не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи ТУ Сетевая организация направляет информацию об изменениях, внесенных в ранее выданные ТУ лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила. |
| 3 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению посредством перераспределения максимальной мощности сетевой организацией. | Строительство новых и реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства в соответствии с техническими условиями. Мероприятия выполняются до границ участка заявителя. |  | 1. В случаях, когда Сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства: Не более 120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно; Не более 1 года – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт. 2. В случае если необходимо выполнить работы по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, мероприятия по технологическому присоединению выполняются сетевой организацией в сроки, установленные пунктом 16 Правил. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила . |
| 4 | Выполнение мероприятий заявителем. | Заявитель выполняет мероприятия в соответствии с техническими условиями в границах своего участка. | Предоставление Заявителем уведомления (заявления) о выполнении технических условий с приложением документов. | В течение срока выполнения мероприятий предусмотренных Договором. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила. |
| 5 | Оформление и выдача документов. Включение объекта. | На основании уведомления Заявителя Сетевая организация осуществляет проверку выполнения им технических условий, выдает соответствующие акты, осуществляет включение объекта. | Акт осмотра (обследования) электроустановки. Акт о выполнении Технических условий Акт допуска прибора учета. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон (АРБП). Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (АРЭО). Акт об осуществлении технологического присоединения (АТП). Акт согласования технологической и (или) аварийной брони. | Проверка выполнения технических условий Сетевой организацией и Заявителем производится в течение 10 календарных дней. Выдача документов: Акт осмотра (обследования) электроустановки, Акт о выполнении технических условий, Акт допуска прибора учета в течение 3-х календарных дней с момента проверки при условии отсутствия замечаний к присоединяемым электроустановкам; АРБП и АРЭО в течение 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта осмотра (обследования) электроустановки, Акт о выполнении технических условий, Акт допуска прибора учета; АТП в течение 5 рабочих дней со дня оформления АРБП, АРЭО; Акт согласования технологической и (или) аварийной брони - в течение 10 рабочих дней со дня получения от Заявителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента оформления распоряжения на включение и при условии наличия заключенного договора с ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила. |

Принятые сокращения:

Правила - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861).

ТУ - технические условия (приложение к договору об осуществлении технологического присоединения);

Договор  - договор об осуществлении технологического присоединения;

ТП - технологическое присоединение.

Контактная информация для направления обращений:

ООО «Мордовская сетевая компания»

mskooo@bk.ru

www.mordovsetkom.ru

Горячая линия: 8 800 7006592

Служба главного инженера: 8 964 853 0276

Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

Приемная: 23-08-60

Федеральная антимонопольная служба

Приемная: 24-34-62