## 4-Й КВАРТАЛ 2019
Информация
За 1-й квартал 2020 г.о наличии объема свободной для технологического
присоединения потребителей трансформаторной мощности.
№ п/п | Наименование питающего | Установленные трансформаторы | Максимальная допустимая нагрузка питающего центра с учетом резерва, МВт | Максимальная фактическая нагрузка, МВт | Мощность по действующим договорам | Свободная мощность (из расчета 1 ТМ) | Местоположение ПС
[5 empty] | МВт | МВт
1 | ПС 110/10 «Резинотехника» | 2х31500 | 53.55 | 13.44 | 12.72 | 18.78 | г. Саранск
|  | Главный инженер |  |  | Д.В. Пичин